(LOGO ELEKTROSISTA DILETAKKAN PALING ATAS)

JUDUL ARTIKEL TIDAK LEBIH DARI 20 KATA (Huruf besar 11pt)

Nama Penulis1*(11pt)

1Nama Program Studi/Departemen, Nama Institusi

* Email Penulis1*(11pt tidak berwarna biru dan bergaris bawah)

Nama Penulis2*

2Nama Program Studi/Departemen, Nama Institusi

* Email Penulis2*

Nama Penulis3*

3Nama Program Studi/Departemen, Nama Institusi

* Email Penulis3*

# ABSTRAK

Template ini adalah template untuk artikel yang akan dikirim ke Jurnal Prodi Teknik Elektronika Pertahanan. Penulisan artikel menggunakan Bahasa Indonesia dengan jenis huruf Bookman Old Style 11 pt, spasi single (1). Menggunakan kertas berukuran A4 dengan total halaman minimal 5 dan maksimal 20 halaman. Menggunakan 2 kolom dengan jarak antar kolom 0.5 cm, margin mirrored dengan ukuran bagian atas, kanan, dan bawah 2 cm serta margin kiri berukuran 2.2 cm. Pada bagian abstrak berbahasa indonesia ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata 150-250 kata dan 1 kolom. Menggunakan font Bookman Old Style ukuran 10 pt dengan spasi 1. Pada bagian abstrak dijelaskan secara ringkas persoalan/ permasalahan, tujuan, metode pengumpulan dan analisis data atau metode perancangan, dan hasil penelitian. Tuliskan kata-kunci pada bagian bawah abstrak (3-5 kata) dan diurutkan menurut abjad.

Kata-kunci: seminar; naskah; panduan; penulisan; template.

JUDUL ARTIKEL DALAM BAHASA INGGRIS, maks 20 KATA(italic. 11pt)

# ABSTRACT

Abstract in English. This template is a template for articles that will be sent to the Electrical defense engineering Journal. Article writing in English with Bookman Old Style 11 pt, spaced single (1). Use A4 size paper with a minimum of 5 pages and a maximum of 20 pages. Using 2 columns with a distance between columns of 0.5 cm, mirrored margins with the size of the top, right, and bottom 2 cm and the left margin measuring 2.2 cm. In the english abstract is written in one paragraph with a word count of 150-250 words and one column. Use Bookman Old Style font size 10 pt, italic font with single spacing. The abstract section briefly describes the problem/problem, objectives, methods of data collection and analysis or design method, and result of research. Write the keywords at the bottom of the abstract (3-5 words) and sort them alphabetically.

Keywords: Keyword1; keyword2; keyword3; keyword4; keyword5 (Italic).

- PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi penyimpanan energi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kebutuhan perangkat elektronik portabel. Sistem baterai berperan sebagai sumber energi utama yang menentukan keberlangsungan operasi berbagai perangkat elektronik modern. Oleh karena itu, evaluasi terhadap performa baterai menjadi aspek penting untuk mengetahui kemampuan suplai daya dan kestabilan operasional sistem (Zubi et al., 2018).

Salah satu parameter utama dalam evaluasi performa baterai adalah kapasitas. Kapasitas menggambarkan jumlah energi yang dapat disuplai oleh baterai selama periode waktu tertentu. Selain kapasitas, kestabilan tegangan selama proses discharge juga menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas sistem penyimpanan energi (Hannan et al., 2017).

Pada praktiknya, performa baterai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi elektroda, karakteristik elektrolit, besar beban yang digunakan, serta terbentuknya produk samping hasil reaksi elektrokimia. Akumulasi endapan pada permukaan elektroda dapat meningkatkan hambatan internal sehingga berpotensi menurunkan efisiensi transfer ion dan performa baterai secara keseluruhan (Berecibar et al., 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas dan kestabilan tegangan baterai berbasis elektrolit cair menggunakan metode pembebanan konstan. Pengujian dilakukan pada beberapa tingkat pembebanan untuk mengetahui kemampuan suplai daya sistem serta perubahan karakteristik tegangan selama proses operasi.

2.	LANDASAN TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA

  - Baterai Elektrolit Cair

Baterai merupakan perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada elektroda dan elektrolit. Perpindahan elektron melalui rangkaian eksternal menghasilkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi (Zubi et al., 2018).

  - Kapasitas Baterai

Kapasitas baterai menunjukkan jumlah muatan listrik yang dapat disuplai selama periode waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan Ampere-hour (Ah). Kapasitas baterai dapat dihitung menggunakan persamaan :

C = I × t

dengan:
C = kapasitas baterai (Ah)
I = arus beban (A)
t = waktu operasi (jam)

Menurut Wang et al. (2020), kapasitas merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan performa sistem penyimpanan energi.

  - Kestabilan Tegangan

Kestabilan tegangan menunjukkan kemampuan sistem dalam mempertahankan tegangan keluaran selama proses pembebanan. Penurunan tegangan yang terlalu besar dapat mengindikasikan adanya peningkatan resistansi internal maupun penurunan kemampuan reaksi elektrokimia dalam menghasilkan energi listrik (Tian et al., 2021).

  - Karakteristik Discharge

Karakteristik discharge menggambarkan hubungan antara tegangan keluaran dan waktu selama energi dalam baterai digunakan. Kurva discharge digunakan untuk mengevaluasi kualitas performa baterai dan menentukan kapasitas aktual sistem (Yang et al., 2022).

# 3.	METODE PENELITIAN

- Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan melakukan pengujian langsung terhadap sistem baterai berbasis elektrolit cair. Pengujian dilakukan secara bertahap untuk memperoleh data kapasitas dan kestabilan tegangan pada beberapa tingkat pembebanan.

- Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- Persiapan sistem baterai.

- Observasi karakteristik awal sistem.

- Pengujian kapasitas menggunakan beban 0,5 A.

- Evaluasi kondisi fisik baterai setelah pengujian.

- Pembersihan sistem dan penggantian komponen.

- Pengujian kestabilan tegangan menggunakan lampu LED.

- Pengujian menggunakan beban pengisian telepon genggam.

- Analisis hasil pengujian.

- Peralatan Penelitian

Tabel 1. Peralatan yang Digunakan

| No | Parameter | Nilai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistem baterai | Sistem baterai |
| 2 | USB Digital Tester | USB Digital Tester |
| 3 | Lampu LED USB 5 V | Lampu LED USB 5 V |
| 4 | Telepon genggam | Telepon genggam |
| 5 | Multimeter digital | Multimeter digital |

(Sumber: Penulis, 2026)

- Parameter Pengamatan

Parameter yang diamati selama pengujian meliputi:

- Tegangan keluaran (V)

- Arus beban (A)

- Daya keluaran (W)

- Lama operasi (jam)

- Kapasitas (Ah)

- Kondisi fisik elektroda

# 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Awal Menggunakan Beban 0,5 A

Pengujian awal dilakukan menggunakan beban sebesar 0,5 A untuk mengetahui karakteristik dasar baterai. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mempertahankan operasi selama kurang lebih 12 jam.

Tabel 2. Hasil Pengujian Awal Beban 0,5 A

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Arus beban | 0,5 A |
| Lama operasi | ±12 jam |
| Metode pengujian | Pembebanan konstan |
| Kondisi sistem | Tegangan stabil di hari ketiga |

(Sumber: Penulis, 2026)

Pada tahap awal pengujian, tegangan masih mengalami fluktuasi. Kondisi ini diduga disebabkan oleh proses adaptasi sistem elektrokimia dan belum tercapainya kondisi operasi yang stabil.

Pada hari ketiga, tegangan mulai menunjukkan kestabilan sehingga pengujian dapat dilaksanakan.

4.2 Evaluasi Kondisi Fisik Baterai Setelah Pengujian

Setelah pengujian kapasitas selesai dilaksanakan, dilakukan observasi terhadap kondisi fisik baterai. Hasil pengamatan menunjukkan adanya endapan berwarna putih yang menempel pada permukaan elektroda dan mengendap pada bagian dasar wadah baterai.

Gambar 1. Kondisi elektroda setelah pengujian awal

Endapan yang terbentuk diduga merupakan produk samping hasil reaksi elektrokimia selama proses discharge. Keberadaan endapan tersebut berpotensi mengurangi luas permukaan aktif elektroda dan meningkatkan hambatan internal sistem. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan transfer ion dan menyebabkan penurunan performa baterai apabila tidak dilakukan penanganan lebih lanjut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Berecibar et al. (2016) yang menyatakan bahwa perubahan kondisi fisik elektroda dan akumulasi produk samping reaksi dapat mempengaruhi performa sistem penyimpanan energi.

4.3 Pengujian Menggunakan Beban LED

Pengujian dilakukan menggunakan tiga buah lampu LED 5 V sebagai beban dengan arus sebesar 2,01 A. Pengukuran parameter listrik dilakukan menggunakan USB Digital Tester yang mampu menampilkan nilai tegangan, arus, dan daya secara real-time.

Tabel 3. Hasil Pengujian Beban LED

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Jumlah LED | 3 buah |
| Tegangan Nominal Beban | 5 V |
| Arus Beban | 2,01 A |
| Tegangan Awal | 5,10 V |
| Tegangan Pengamatan | 5,02 V |
| Penurunan Tegangan | 0,08 V |

(Sumber: Penulis, 2026)

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa penurunan tegangan yang terjadi relatif kecil. Dengan penurunan sebesar 0,08 V, sistem masih mampu mempertahankan kestabilan tegangan selama periode pengamatan awal.

4.3 Pengujian Menggunakan Beban Pengisian Telepon Genggam

Pengujian lanjutan dilakukan menggunakan beban berupa pengisian telepon genggam dengan arus sekitar 2,76 A.

Tabel 4. Hasil Pengujian Beban Pengisian HP

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Jenis Beban | Pengisian HP |
| Arus Beban | 2,76 A |
| Waktu Mulai Pengujian | 14.00 WIB |
| Status Pengujian | Tegangan mulai stabil |

(Sumber: Penulis, 2026)

Data pengujian masih terus dikumpulkan sehingga analisis lengkap mengenai kemampuan suplai daya dan kapasitas baterai akan dilakukan setelah seluruh siklus pengujian selesai.

4.4 Pengujian Menggunakan Beban Pengisian Telepon Genggam

Berdasarkan hasil yang diperoleh, sistem baterai menunjukkan kemampuan untuk beroperasi pada rentang beban rendah hingga menengah. Kestabilan tegangan yang masih terjaga pada beban sekitar 2 A menunjukkan bahwa sistem memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber daya portabel. Namun demikian, diperlukan pengujian lanjutan untuk memperoleh karakteristik discharge yang lebih lengkap.

# 5.	PENUTUP

Baterai berbasis elektrolit cair yang diuji mampu mensuplai beban sebesar 0,5 A selama kurang lebih 12 jam. Pengujian lanjutan menggunakan beban LED sebesar 2,01 A menunjukkan penurunan tegangan yang relatif kecil, yaitu dari 5,10 V menjadi 5,02 V. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan mempertahankan kestabilan tegangan selama proses pembebanan. Penggantian elektrolit dan plat elektroda serta pembersihan endapan diduga berkontribusi terhadap peningkatan performa sistem.

# DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J.W. and Creswell, J.D., 2017. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

Groat, L. and Wang, D., 2002. Qualitative research. Architectural research methods, pp.173-202.

Penulisan daftar pustaka mengikuti gaya American Psychological Association 6th or 7th edition, dengan urutan sesuai dengan huruf abjad. Penulis diwajibkan untuk menggunakan software aplikasi sitasi seperti Mendeley, Zotero, Endnote, dsb. Dan untuk pengecekan plagiasi menggunakan Turnitin checker.